## Sheet1
隶属消防机构 (Subordinate to fire service) | 项目名称 (Object name) | 部件名称 (Component name) | 可靠性 | 项目中可靠性 | 辖区频率 | 辖区可靠性 | 辖区故障率 | 火警次数
G大队 (Fire brigade G) | ZDDXAZ | 智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 5112.5534 | 4393.424 | 0.0228 | 8637.0216 | 29861.3263 | 13
J大队 (Fire brigade J) | HYBL | 点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 5986.7628 | 12626.9933 | 0.0201 | 4664.8949 | 38375.7958 | 13
N大队 (Fire brigade N) | ZJSJCXQ | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 7176.0553 | 48703.7037 | 0.0072 | 6694.0665 | 24667.8881 | 13
H大队 (Fire brigade H) | ZBDCF | 点型感烟探测器 ( Point smoke detector) | 5986.7628 | 14491.9079 | 0.0009 | 5353.2946 | 130378.922 | 13
Q大队 (Fire brigade Q) | CYZBGL、CK | 手动报警按钮 (Manual call point) | 6430.4804 | 12731.4815 | 0.0005 | 5277.4323 | 16865.1582 | 13
C大队 (Fire brigade C) | 1000QFBDZ | 点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 5986.7628 | 16203.7037 | 0.0015 | 4317.5552 | 19544.2754 | 13
L大队 (Fire brigade L) | QZYFSSZD | 点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 5986.7628 | 10640.026 | 0.0005 | 4813.7239 | 25419.5514 | 13
D大队 (Fire brigade D) | ATYYYXGS | 手动报警按钮 (Manual call point) | 6430.4804 | 23148.1481 | 0.0003 | 4935.6852 | 61066.8126 | 13
M大队 (Fire brigade M) | SGWHJD、LSW | 点型感烟探测器 (Point smoke detector) | 5986.7628 | 10640.3673 | 0.0012 | 6344.7347 | 71836.0266 | 13
P大队 (Fire brigade P) | ZGYXFXBGL | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 7176.0553 | 8487.6543 | 0.0509 | 3855.2035 | 8450.8794 | 13
A大队 (Fire brigade A) | DHZYC17#、18#L | 智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 5112.5534 | 7605.8201 | 0.0007 | 6037.5444 | 15589.7886 | 13
B大队 (Fire brigade B) | HFHX1#3#5#CJJYLGQ | 线型光束感烟探测器 (Linear beam smoke detector) | 26481.4815 | 6944.4444 | 0.0012 | 7103.4017 | 26403.3565 | 13
E大队 (Fire brigade E) | ZLRS（SD）YXGSCQXFSS | 智能光电探头 (Intelligent photoelectric probe) | 5112.5534 | 5015.4321 | 0.0007 | 3172.4834 | 9394.8683 | 13
F大队 (Fire brigade F) | YZJTGFYXGSGMYZSC | 点型感温探测器 (Point temperature detector) | 7176.0553 | 20833.3333 | 0.0004 | 5964.6754 | 37891.5892 | 13
I大队 (Fire brigade I) | YYLNGY（YYXQ3#L） | 点型感烟探测器 ( Point smoke detector) | 5986.7628 | 13216.8459 | 0.0046 | 8513.3745 | 29917.7096 | 13